## supply_air_c
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | device_purpose | manufacture | sys_flow_parametr_name | sys_name_parametr
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_100 | 56.52 | 2 | o | 100 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_125 | 88.3125 | 2 | o | 125 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_160 | 144.6912 | 2 | o | 160 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_200 | 226.08 | 2 | o | 200 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_250 | 353.25 | 2 | o | 250 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы

## exaust_air_c
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | device_purpose | manufacture | sys_flow_parametr_name | sys_name_parametr
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_100 | 56.52 | 2 | o | 100 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_125 | 88.3125 | 2 | o | 125 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_160 | 144.6912 | 2 | o | 160 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_200 | 226.08 | 2 | o | 200 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_250 | 353.25 | 2 | o | 250 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы

## supply_air_r
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | device_purpose | manufacture | sys_flow_parametr_name | sys_name_parametr
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 300х300 | 648 | 2 | s | 300 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 450х450 | 1458 | 2 | s | 450 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 600х600 | 2592 | 2 | s | 600 | air supply | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы

## exaust_air_r
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | device_purpose | manufacture | sys_flow_parametr_name | sys_name_parametr
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 300х300 | 648 | 2 | s | 300 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 450х450 | 1458 | 2 | s | 450 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 600х600 | 2592 | 2 | s | 600 | air exaust | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы

## fancoils
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | device_purpose | manufacture | sys_flow_parametr_name | sys_name_parametr
42GWC Carrier_univ | 42GWC 200 | 2000 | 2 | D | 400 | fancoil | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 300 | 4000 | 2 | D | 500 | fancoil | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 400 | 6000 | 2 | D | 600 | fancoil | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 500 | 8000 | 2 | D | 700 | fancoil | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 600 | 10000 | 2 | D | 800 | fancoil | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы