## revit_export
S_ID | S_Number | S_Name | S_height | S_area | S_Volume | S_level | space_category | min_temp | max_temp | S_Cold_Load | S_Heat_loss | S_SA_max | S_EA_max | S_SA_fresh | S_SA_recirc | S_sup_name | E_ex_name | S_coold_name | S_heat_name | S_recuperation_system_name
837890 | 1 | Помещение | 2438.4 | 52.34 | 127.62 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 38457.93 | 837890 | 480 | 480 | 384 | 96 | S01 | E02 | C01 | T01 | S01_E01
837891 | 2 | Помещение | 2438.4 | 71.87 | 175.25 | Этаж 01 | medicine | 20 | 23 | 4115.51 | 0 | 876.26 | 876.26 | 657.2 | 219.07 | S02 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837892 | 3 | Помещение | 2438.4 | 20.3 | 49.51 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 1756.08 | 0 |  | 180 | 144 | 36 |  | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837893 | 4 | Помещение | 2438.4 | 24.43 | 59.58 | Этаж 01 | medicine | 20 | 23 | 1455.16 | 0 | 4297.89 | 297.89 | 3223.42 | 1074.47 | S01 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837894 | 5 | Помещение | 2438.4 | 51.05 | 124.47 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 4620.9 | 0 | 480 | 480 | 384 | 96 | S01 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837895 | 6 | Помещение | 2438.4 | 22.38 | 54.58 | Этаж 01 | live_category | 20 | 23 | 6119.18 | 5000 | 2272.9 | 272.9 | 2272.9 | 0 | S02 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837896 | 7 | Помещение | 2438.4 | 70.23 | 171.24 | Этаж 01 | live_category | 20 | 23 | 8511.3 | 5000 | 1856.2 | 856.2 | 1856.2 | 0 | S01 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837897 | 8 | Помещение | 2438.4 | 60.36 | 147.17 | Этаж 01 | medicine | 20 | 23 |  | 0 | 735.86 |  | 551.9 | 183.97 | S01 |  |  | T01 | S01_E01
837898 | 9 | Помещение | 2438.4 | 59.02 | 143.92 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 5230.44 | 0 | 540 | 540 | 432 | 108 | S01 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837899 | 11 | Помещение | 2438.4 | 246.67 | 601.49 | Этаж 01 | medicine | 20 | 23 | 8633.62 | 0 | 3007.46 | 3007.46 | 2255.6 | 751.87 | S01 | E01 | C01 | T01 | S01_E01
837900 | 12 | Помещение | 2438.4 | 28.17 | 68.69 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 2813.36 | 0 | 300 | 300 | 240 | 60 | S02 | E02 | C02 | T02
837901 | 13 | Помещение | 2438.4 | 55.56 | 135.47 | Этаж 02 | medicine | 20 | 23 | 3144.53 | 0 | 677.36 | 677.36 | 508.02 | 169.34 | S02 | E02 | C02 | T02
837902 | 14 | Помещение | 2438.4 | 61.78 | 150.65 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 30744.86 | 837902 | 540 | 540 | 432 | 108 | S02 | E01 | C02 | T02
837903 | 15 | Помещение | 2438.4 | 24.43 | 59.58 | Этаж 02 | medicine | 20 | 23 | 1455.16 | 0 | 297.89 | 297.89 | 223.42 | 74.47 | S01 | E02 | C02 | T02
837904 | 16 | Помещение | 2438.4 | 51.05 | 124.47 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 4620.9 | 0 | 480 | 480 | 384 | 96 | S02 | E02 | C02 | T02
837905 | 17 | Помещение | 2438.4 | 246.67 | 601.49 | Этаж 02 | medicine | 20 | 23 | 13633.62 | 0 | 3007.46 | 3007.46 | 2255.6 | 751.87 | S02 | E02 | C02 | T02
837906 | 19 | Помещение | 2438.4 | 22.38 | 54.58 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 2247.67 | 0 | 240 | 240 | 192 | 48 | S02 | E02 | C02
837907 | 20 | Помещение | 2438.4 | 126.32 | 308.01 | Этаж 02 | medicine | 20 | 23 | 7021.03 | 0 | 1540.04 | 1540.04 | 1155.03 | 385.01 | S02 | E02 | C02 | T02
837908 | 21 | Помещение | 2438.4 | 156.14 | 380.73 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 13472.82 | 0 | 1380 | 1380 | 1104 | 276 | S02 | E02 | C02 | T02
837909 | 22 | Помещение | 2438.4 | 59.02 | 143.92 | Этаж 02 | medicine | 20 | 23 | 3265.77 | 0 | 719.6 | 719.6 | 539.7 | 179.9 | S02 | E02 | C02 | T02
837910 | 23 | Помещение | 2438.4 | 82.64 | 201.5 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 7052.74 | 0 | 720 | 720 | 576 | 144 | S03 | E03 | C03 | T03
837911 | 24 | Помещение | 2438.4 | 55.56 | 135.47 | Этаж 03 | medicine | 20 | 23 | 3144.53 | 0 | 677.36 | 677.36 | 508.02 | 169.34 | S03 |  |  | T03
837912 | 25 | Помещение | 2438.4 | 61.78 | 150.65 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 5285.66 | 0 | 540 | 540 | 432 | 108 | S03 | E02 | C03 | T03
837913 | 26 | Помещение | 2438.4 | 24.9 | 60.72 | Этаж 03 | medicine | 20 | 23 | 1471.5 | 0 | 303.58 | 303.58 | 227.69 | 75.9 |  | E03 | C03 | T03
837914 | 27 | Помещение | 2438.4 | 51.05 | 124.47 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 4620.9 | 0 | 480 | 480 | 384 | 96 | S03 | E03 | C03 | T03
837915 | 28 | Помещение | 2438.4 | 247.09 | 602.5 | Этаж 03 | medicine | 20 | 23 | 13648.06 | 0 | 3012.49 | 3012.49 | 2259.37 | 753.12 | S02 | E03 | C03 | T03
837916 | 30 | Помещение | 2438.4 | 22.75 | 55.46 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 2254.92 | 0 | 240 | 240 | 192 | 48 | S03 | E03 | C03 | T03
837917 | 31 | Помещение | 2438.4 | 78.55 | 191.55 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 6971.07 | 0 | 720 | 720 | 576 | 144 | S03 | E03 | C03 | T03
837918 | 32 | Помещение | 2438.4 | 68.94 | 168.11 | Этаж 03 | medicine | 20 | 23 | 3812.99 | 0 | 840.55 | 840.55 | 630.41 | 210.14 | S03 | E03 | C03 | T03
837919 | 33 | Помещение | 2438.4 | 59.02 | 143.92 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 5230.44 | 0 | 540 | 540 | 432 | 108 | S03 | E03 | C03 | T03
837920 | 45 | Помещение | 2438.4 | 246.67 | 601.49 | Этаж 04 | medicine | 20 | 23 | 50634.87 | 2964.31 | 3007.46 | 3007.46 | 2255.6 | 751.87 | S04 | E04 | C04 | T04
837921 | 46 | Помещение | 2438.4 | 82.64 | 201.5 | Этаж 04 | office | 18 | 25 | 19448.27 | 943.4 | 720 | 720 | 576 | 144 | S04 | E04 | C04 | T04
837922 | 47 | Помещение | 2438.4 | 55.56 | 135.47 | Этаж 04 | medicine | 20 | 23 | 11478.25 | 667.65 | 677.36 | 677.36 | 508.02 | 169.34 | S04 | E04 | C04 | T04
837923 | 48 | Помещение | 2438.4 | 61.78 | 150.65 | Этаж 04 | office | 18 | 25 | 14553.13 | 705.33 | 540 | 540 | 432 | 108 | S04 | E04 | C04 | T04
837924 | 49 | Помещение | 2438.4 | 24.43 | 59.58 | Этаж 04 | medicine | 20 | 23 | 5120.13 | 293.61 | 297.89 | 297.89 | 223.42 | 74.47 | S04 | E04 | C04 | T04
837925 | 50 | Помещение | 2438.4 | 51.05 | 124.47 | Этаж 04 | office | 18 | 25 | 12277.65 | 582.74 | 480 | 480 | 384 | 96 | S04 | E04 | C04 | T04
837926 | 51 | Помещение | 2438.4 | 22.38 | 54.58 | Этаж 04 | medicine | 20 | 23 | 4740.95 | 268.98 | 272.9 | 272.9 | 204.67 | 68.22 | S04 | E04 | C04 | T04
837927 | 52 | Помещение | 2438.4 | 126.32 | 308.01 | Этаж 04 | office | 18 | 25 | 30023.59 | 1442.04 | 1140 | 1140 | 912 | 228 | S04 | E04 | C04 | T04
837928 | 53 | Помещение | 2438.4 | 156.14 | 380.73 | Этаж 04 | medicine | 20 | 23 | 32086.08 | 1876.36 | 1903.67 | 1903.67 | 1427.75 | 475.92 | S04 | E04 | C04 | T04
837929 | 54 | Помещение | 2438.4 | 59.02 | 143.92 | Этаж 04 | office | 18 | 25 | 14083.76 | 673.81 | 540 | 540 | 432 | 108 | S04 | E04 | C04 | T04
928204 | 55 | Помещение | 2438.4 | 12 | 29.25 | Этаж 01 | medicine | 20 | 23 | 819.84 | 0 | 146.25 | 146.25 | 109.69 | 36.56 | S04 | E04 | C04 | T04
928205 | 56 | Помещение | 2438.4 | 40.09 | 97.76 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 3501.86 | 0 | 360 | 360 | 288 | 72 | S04 | E04 | C04 | T04
928206 | 57 | Помещение | 2438.4 | 93.4 | 227.74 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 8167.92 | 0 | 840 | 840 | 672 | 168 | S04 | E04 | C04 | T04
928207 | 58 | Помещение | 2438.4 | 53.57 | 130.62 | Этаж 01 | office | 18 | 25 | 4671.39 | 0 | 480 | 480 | 384 | 96 | S04 | E04 | C04 | T04
928208 | 59 | Помещение | 2438.4 | 30.66 | 74.76 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 2863.16 | 0 | 300 | 300 | 240 | 60 | S04 | E04 | C04 | T04
928209 | 60 | Помещение | 2438.4 | 21.94 | 53.51 | Этаж 02 | office | 18 | 25 | 2238.86 | 0 | 240 | 240 | 192 | 48 | S04 | E04 | C04 | T04
928210 | 61 | Помещение | 2438.4 | 84.71 | 206.55 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 7544.17 | 0 | 780 | 780 | 624 | 156 | S04 | E04 | C04 | T04
928211 | 62 | Помещение | 2438.4 | 45.81 | 111.7 | Этаж 03 | office | 18 | 25 | 4066.14 | 0 | 420 | 420 | 336 | 84 | S04 | E04 | C04 | T04

## devices
S_ID | S_Number | S_Name | Supply_system | Exhaust_system | Fan_coil_system
837890 | 1 | Помещение
837891 | 2 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837892 | 3 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837893 | 4 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837894 | 5 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837895 | 6 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837896 | 7 | Помещение | s_s_m | e_s_m | f_42Gwc_m
837897 | 8 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837898 | 9 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837899 | 11 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837900 | 12 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837901 | 13 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837902 | 14 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837903 | 15 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837904 | 16 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837905 | 17 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837906 | 19 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837907 | 20 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837908 | 21 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837909 | 22 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837910 | 23 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837911 | 24 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837912 | 25 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837913 | 26 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837914 | 27 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837915 | 28 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837916 | 30 | Помещение | s_s_m | e_r_m | f_42Gwc_m
837917 | 31 | Помещение |  | e_r_m | f_42Gwc_m
837918 | 32 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837919 | 33 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837920 | 45 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837921 | 46 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837922 | 47 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837923 | 48 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837924 | 49 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837925 | 50 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837926 | 51 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837927 | 52 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837928 | 53 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
837929 | 54 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928204 | 55 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928205 | 56 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928206 | 57 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928207 | 58 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928208 | 59 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928209 | 60 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928210 | 61 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m
928211 | 62 | Помещение | supply_round_area_20_d_l_c | e_r_m | f_42Gwc_m

## device_type
type_index | family_device_name | device_orientation_option1 | device_orientation_option2 | single_device_orientation | wall_offset | ceiling_offset | calculation_options | device_area | directive_terminals | directive_length
supply_round_area_20_d_l_c | ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | down | left | corner | 500 | 500 |  | 20
s_s_m | ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | down | left | corner | 500 | 500
e_r_m | ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | up | right | corner | 500 | 500
e_s_m | ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | up | right | corner | 500 | 500
f_42Gwc_m | 42GWC Carrier_univ | center_vertical | center_horizontal | center | 500 | 500

## device_orientation
orientation | single_orientation
up | corner
down | center
left
right
center_horizontal
center_vertical

## config
system_type | system_flow | system_name
Supply_system | S_SA_max | S_sup_name
Exhaust_system | S_EA_max | E_ex_name
Fan_coil_system | S_Cold_Load | S_coold_name